**北京华瑞志诚能源科技有限公司锅炉巡检单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单 位** |  | **地 址**  | **备 注** |
| **锅炉型号** |  | **设备编号**  |  |
| **锅炉状态**  |  |
| **巡检内容** |  |
| **巡检时间** |  **年 月 日 午** |
| **巡检工程师签字** | **锅炉房主管签字** |

 **此单由维保单位留存 电话：010-57528068**

**检查内容：**

1. **水质检测PH**
2. **空气过滤器清理**
3. **冷凝水封检查**
4. **电控系统有无漏电、线路是否虚接**
5. **查看燃气过滤器，清理滤芯。**
6. **燃烧系统（清洗燃烧器，打磨探针，清洗炉膛）**
7. **排烟系统检查（有无没有排除的冷凝水等）**
8. **燃烧热效率检测，氮氧化物情况**